**2022年度广元市农科院**

**灌溉水肥一体化设备采购项目**

**询 价 文 件**

**询价单位：广元市农科院**

**询价时间：2022年11月29日**

**广元市农科院2022年度广元市农科院灌溉水肥一体化设备询价采购项目**

**根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，广元市农科院为了实施2022年度广元市农科院灌溉水肥一体化设备询价采购项目，需采购一批灌溉设备材料，欢迎符合条件的供应商前来参与此次采购活动。**

**一、项目基本情况**

**1、项目名称：2022年度广元市农科院灌溉水肥一体化设备询价采购项目。**

**2、采购单位：广元市农科院。**

**3、设计基本参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种植面积（亩） | 水果8亩、蔬菜3亩 | |
| 种植作物 | 蔬菜、水果 |  |
| 种植行距m\*株距m | 蔬菜0.6-1米、水果4\*3+3\*2.5 | |
| 设计作物需水量L |  |  |
| 灌溉系统类型 | 滴灌带、地插微喷 |  |
| 灌水器选型 | 流量Q=1-3L/H,间距0.15-0.3m | |
| 水泵选型 | 潜水泵 |  |
| 控制系统选型 | 自动控制 |  |
| 轮灌组数量（个） | 5 |  |
| 系统数量（套） | 1 |  |
| 水源类型及容量 | 鱼池回水 |  |

**4、预算金额：9万元。**

**5、采购方式：询价采购。**

**6、采购需求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **描述** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 首部系统 | 叠片自动反冲洗过滤器 | 1、全自动叠片反冲洗 2、进出口径:DN80,过流量30-60m³ 3、排污口直径：DN50 4、过滤精度：120MESH | 台 | 1 |
| 离心泵 | 1、流量：Q=32m3/h 2、扬程： H=39m 3、功率：5.5kw 4、进出水口：3" | 套 | 1 |
| 铜芯电缆线 | 3\*2.5mm² | m | 20 |
| 铜芯电缆线 | 2\*1.5mm² | m | 300 |
| 铜芯电缆线 | 4\*4mm² | m | 20 |
| 油封防震压力表6cm | 6cm表盘，机油密封 | 个 | 2 |
| 止回阀 | DN80,铸铁 | 个 | 1 |
| 闸阀 | DN80,铸铁 | 个 | 2 |
| 控制系统 | 电磁阀 | 1、2寸内螺纹 2、压力0.85-6.5bar 3、12VDC脉冲 | 个 | 5 |
| 电磁阀控制器 | 1、一控一 2、脉冲 | 套 | 5 |
| 真空破坏阀 | 1寸组合式进排气阀 | 套 | 10 |
| 控制柜+变频器 | 5.5KW变频自动控制、落地式、室内型 | 套 | 1 |
| 施肥系统 | 搅拌机+搅拌桶 | 1、施肥桶1m³″ 2、电机0.75kw | 套 | 1 |
| 拖肥泵 | 产品型号:CMF4-60(T) 功率：1100W 电压：380V 额定流量：4M³/H 额定扬程：45M 重量：13.5KG 口径：进32/出25MM 产品尺寸：400\*217MM | 套 | 1 |
| 控制器 | 1、灌溉专用控制系统 2、供电电压兼容220V、380V 3、液晶触摸屏、全中文人机界面、数据采集、设备控制等功能 4、支持手机APP 5、针对不同灌区可设置不同灌溉程序 | 台 | 1 |
| 管网系统 | 钢芯球阀 | φ63 | 个 | 10 |
| PEφ90 1.0MPA | PEφ90 | m | 96 |
| PEφ63 1.25MPA | PEφ63 | m | 300 |
| LDPE管 | 16mm | 米 | 1500 |
| 果树灌溉器 | 40L/H | 套 | 500 |
| 滴灌带 | 16mm | 米 | 3000 |
| PE16橡胶垫 | 16mm | 个 | 400 |
| PE16始端接头 | 16mm | 个 | 400 |
| PE16直接开关 | 16mm | 个 | 400 |
| 堵头 | 16mm | 个 | 400 |
| 三通 | 16mm | 个 | 20 |
| 直接 | 16mm | 个 | 50 |
| 管理房 | 板房 | 定制泵房 | 平 | 12 |
| 地坪 | 15cm | 平 | 20 |
| 备注：以上所有材料包含运输、施工、安装、调试 | | | | |

**6、合同履行期限：合同签订之日起30个工作日，中标人必须将货物运送到采购人指定的地点，并安装调试完毕。**

**7、本项目不接受联合体投标。**

**二、资格要求**

**1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；**

**2、落实政府采购政策需满足的资格要求：**

**(1).根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。**

**(2).参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件,未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。**

**三、响应文件提交**

**1、本次询价采购无需报名。**

**2、响应文件提交截止时间：2022年12月5日10点30分，地点：广元市农科院，联系人：代老师，电话号码：17398821682。**

**3、响应文件包含以下内容：**

**（1）企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证和银行开户许可证的复印件加盖鲜章(三证或五证合一后只提供营业执照复印件加盖公章)；**

**（2）法人代表授权书和授权代表人身份证复印件加盖鲜章（询价代表是法定代表人时，不必提供授权书）。**

**（3）报价表：报价包含税金、运输、人工、安装调试售后服务等费用。**

**（4）售后服务承诺，如质量“三包”等。**

**以上文件需要密封投递，正本一份。**

**四、开标**

**1、开标时间：2022年 12月5日10点30分。**

**2、开标地点：广元市农科院办公楼三楼会议室。**

**3、评标方法：符合资格的投标供应商不低于3家（含3家）的以综合报价最低中标。所投标书中标与否均不退还。**

**五、公告期限**

**自本公告发布之日起3个工作日内。**